{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["CT Item List","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CT Item List","index":0,"n_rows":48,"n_cols":3,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[3,0,3,2],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[42,0,42,2]]}
["275 - 765kV Current Transformers"]
["List of all Items"]
[]
["Items with Porcelain Insulator"]
["Item","SAP No.","Short Description"]
[]
[1,242959,"CT 275KV 3A 0.6kA 2P 1/1 31mm/kV"]
[2,243011,"CT 275KV 40A 1kA 3P 31mm/kV"]
[3,243012,"CT 275KV 20A 1kA 3P 31mm/kV"]
[4,640326,"CT 275kV 200A 10kA 2M 31mm/kV"]
[5,639056,"CT 275kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B2400  31mm/kV"]
[6,639057,"CT 275kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B2400  31mm/kV"]
[7,639059,"CT 275kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B1600/2400 31mm/kV"]
[8,639060,"CT 275kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B1600/2400  31mm/kV"]
[9,639061,"CT 275kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B1200/1600  31mm/kV"]
[10,639062,"CT 275kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B1200/1600  31mm/kV"]
[11,186667,"CT 275kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B500  31mm/kV"]
[12,186675,"CT 275kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B500  31mm/kV"]
[13,639032,"CT 275kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B2400  31mm/kV"]
[14,8575,"CT 275kV 3150A 50kA 3P32 1M32 2B2400  31mm/kV"]
[15,639066,"CT 275kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B1600/2400  31mm/kV"]
[16,639067,"CT 275kV 3150A 50kA 3P32 1M32 2B1600/2400  31mm/kV"]
[17,639068,"CT 275kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B1200/1600  31mm/kV"]
[18,639069,"CT 275kV 3150A 50kA 3P32 1M32 2B1200/1600 31mm/kV"]
[19,665097,"CT 400kV 20A 0.6kA 3P 31mm/kV"]
[20,665220,"CT 400kV 20A 0.6kA 3P 31mm/kV"]
[21,639096,"CT 400kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B24 31mm/kV"]
[22,639097,"CT 400kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B24 31mm/kV"]
[23,676124,"CT 400kV 2500A 50KA 3P24 1M24 2B20 31mm/kV"]
[24,639098,"CT 400kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B16/24 31mm/kV"]
[25,639099,"CT 400kV 2500A 50kA 3P24 1M24 2B16/24 31mm/kV"]
[26,639100,"CT 400kV 2500A 50kA 2P24 2M24 2B12/16 31mm/kV"]
[27,186755,"CT 400kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B24 31mm/kV"]
[28,186754,"CT 400kV 3150A 50kA 3P32 1M32 2B24  31mm/kV"]
[29,639092,"CT 400kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B16/24 31mm/kV"]
[30,639093,"CT 400kV 3150A 50kA 3P32 1M32 2B16/24 31mm/kV"]
[31,639094,"CT 400kV 3150A 50kA 2P32 2M32 2B12/16 31mm/kV"]
[32,8388,"CT 400kV 3150A 50kA 2P(TPY) 2B 2M 31mm/kV"]
[33,639106,"CT 400kV 3150A 63KA 2P32 2M32 2B24 31mm/kV"]
[34,639107,"CT 400kV 3150A 63KA 3P32 1M32 2B24 31mm/kV"]
[35,639104,"CT 400kV 3150A 63KA 2P32 2M32  2B16/24 31mm/kV"]
[36,639105,"CT 400kV 3150A 63KA 3P32 1M32 2B16/24 31mm/kV"]
["Items with Composite Insulator"]
[37,403346,"CT 765kV 3150A 50kA 4P 2M 31mm/kV"]
[38,400484,"CT 765kV 800A 50kA 2P 1M 31mm/kV"]
[null,null,"Item without Insulator"]
["Item",null,"Short Description"]
[39,639174,"CT 1kV 800A 2P (TPY) Dry type toroidal                                 "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}