Exhaust Air WSD

Diagnostic lab 			: 15 Kw 20Hp (Danfoss)

In. 3x380-460V 50/60Hz 33.0/29.0A

Out. 3x0-VIN 0-400Hz 31.0/27.0A

Vaccine basement 		:  4.0Kw 5.5Hp (Danfoss)

In. 3x380-460V 50/60Hz 14.4/12.4A

Out. 3x0-VIN 0- 400Hz 9.0/8.2A

Vaccine clean			:  11Kw 15Hp (Danfoss)

In. 3x380-460V 50/60Hz 33.0/29.0A

Out. 3x0-VIN 0-400Hz 23.0/21.0A

Effluent plant			:  5.5Kw 7.5Hp(Danfoss)

In. 3x380-460V 50/60Hz 11.2/9.4A

Out. 3x0-VIN 0-400Hz 10.o/11.0

Supply Air WSD

Stable corridors 	             :  11KW 15HP (Danfoss)

In. 3X380-480V 50/60 Hz 33,0/0,29A

Out. 3X0-Vin 0-400 Hz 23,0/21,0A

Stable basement		: 5,5 KW 7,5 HP (Danfoss)

In.3X380-480V 50/60Hz 19,2/16,6 A

Out.3X0-Vin-400Hz 12,0/11,0 A

Effluent plant 			: Siemens VSD (Siemens)

In. 380-480V +10%-10% 10A 47-63 Hz

Out. 0-Input V 7,7A 0-150Hz

Motor :3,0KW

Incinerator 			:  3KW 4HP

In.3X380-480-V 50/60Hz 6,3/5,3 A

Out. 3X0-Vin0-400Hz 7,2/6,3 A 40 Degrees Celsius

Out. 3X0-Vin0-400Hz 6,3/5,5A 50 Degrees Celsius

Tissue Culture WSD

TC 				: 2.2Kw 3.0Hp

In.3x380-480V 50/60Hz 8.5/7.3A

Out.3x0-VIN0-400Hz 5.3/4.8A

Quantity			: 3