{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Data"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data","index":0,"n_rows":74,"n_cols":7,"rows_kept":74,"merged":[[73,0,73,5]]}
["Item ","Material","Short Text","Qty ","UM","Price","Total Value"]
[1,"0695429","LIGHT SWCH:SINGLE LEVER ONE WAY;220 V;10",70,"EA"]
[2,"0681238","LIGHT SWCH:2 WAY;WD 50 X LG 100 MM;240",70,"EA"]
[3,"0765101","LEVER SWCH:CLASSIC 1 INTERMEDIATE",40,"EA"]
[4,"0660174","ADAPTOR PLG-SCKT:3 PIN, EUBIQ PREMIUM;15",40,"EA"]
[5,"0136922","ASSY:SWITCH PLUG/COVER PLATE",40,"EA"]
[6,"0158572","TAPE ADHSV:MASKING;WD 12 MM X LG 50 M",200,"EA"]
[7,"0684933","BLOCK TRMNL:220 V;16 A;2.5 MM;12;WD 22",30,"EA"]
[8,"0119447","EARTH LEAKAGE:60 A;240 VAC;2;5 KA",35,"EA"]
[9,"0165299","CB 40A 230V 5kA 1P D3034",35,"EA"]
[10,"0119457","BKR:220 VAC;25 A;1;5 KA",35,"EA"]
[11,"0136922","ASSY:SWITCH PLUG/COVER PLATE",35,"EA"]
[12,"0119603","BKR:250 VAC; 65 VDC;15 A;1",35,"EA"]
[13,"0119252","BKR:250 V;10 A;1;2.5 KA",35,"EA"]
[14,"0655246","BKR CCT LV:SAMITE;6 A;SINGLE;DIN RAIL;5",35,"EA"]
[15,"0682300","CONDUIT:SADDLES;20 MM;LG 58 MM;PVC;SCREW",35,"EA"]
[16,"0724147","CONDUIT:SADDLES (STEEL);20 MM;LG 58 MM",300,"EA"]
[17,"0147085","HOLDER LAMP:B22D DOUBLE CONTACT BAYONET",100,"EA"]
[18,"0660234","BULB:LED; BASE: B22; POWER: 13 -100 W",50,"EA"]
[19,"0569637","SWITCH:DAY/NIGHT;220 VAC;5 A;NO NC;SPDT",30,"EA"]
[20,"0718577","GLAND CBL:COMPRESSION;NO 0;PVC;20 MM;THD",400,"EA"]
[21,"0119447","EARTH LEAKAGE:60 A;240 VAC;2;5 KA",100,"EA"]
[22,"0704913","CONDUIT:20 MM;LG ORDER QUANTITY;PVC",{"v":1200,"d":"1,200"},"M"]
[23,"0114805","BOARD:TEMPERED;WD 1.22 M;LG 2.44 M",{"v":1200,"d":"1,200"},"EA"]
[24,"0121817","SWITCH SELCTR:KNOB;3;250 V;15 A;ROTARY",30,"EA"]
[25,"0534692","SET:DRILL BITS;HSS",40,"EA"]
[26,"0015034","LAMP INCNDCT:GP;100 W;220 V;E27;CLEAR",15,"EA"]
[27,"0660234","BULB:LED; BASE: B22; POWER: 13 -100 W",100,"EA"]
[28,"0059189","FERRULE ELECT COND:1.5 MM2;CU TINNED",10,"EA"]
[29,"0125058","FERRULE ELECT COND:6 MM2;CU TINNED",10,"EA"]
[30,"0547074","CLIP ELECT:NEUTRAL BAR;WD 15 X LG 83 MM",50,"EA"]
[31,"0630869","BAR:EARTH;WD 10 X LG 105 X THK 2 MM",50,"EA"]
[32,"0689927","WIRE ELECT:PANEL;1 MM;PURPLE/VIOLET;CU",150,"EA"]
[33,"0725095","WIRE ELECT:PANEL WIRE;1 MM;GREEN;COPPER",120,"EA"]
[34,"0725096","WIRE ELECT:PANEL WIRE;1 MM;BLUE;COPPER",200,"EA"]
[35,"0725097","WIRE ELECT:PANEL WIRE;1 MM;WHITE;PLASTIC",150,"EA"]
[36,"0725098","WIRE ELECT:PANEL;1 MM;RED;SOLID;CU",250,"EA"]
[37,"0719488","WIRE ELECT:PANEL FLEX;1.5 MM2;RED;PVC",150,"M"]
[38,"0144753","WIRE ELECT:1.5 MM2;WHITE;(7) STRAND;PVC",150,"M"]
[39,"0548478","WIRE ELECT:GP;1.5 MM2;BLUE;(7) STRAND",150,"EA"]
[40,"0144931","WIRE ELECT:BUILDING;1.5 MM2;GREEN/YELLOW",150,"M"]
[41,"0014882","WIRE ELECT:BUILDING;1.5 MM2;BLACK;CU;PVC",150,"M"]
[42,"0765100","METER ELECT TEST:MAJOR TECH MT328ELCB",2,"EA"]
[43,"0660174","ADAPTOR PLG-SCKT:3 PIN, EUBIQ PREMIUM;15",10,"EA"]
[44,"0689109","SET:DRILL BITS;HOUSEHOLD;4 PER SET;METAL",50,"EA"]
[45,"0724146","SET:WOOD DRILL BIT;3;3 DRILL BITS;STL",150,"EA"]
[46,"0642032","BKR CCT LV:MCB;40 A;3;DIN RAIL;6 KV;690",10,"EA"]
[47,"0581998","BKR:400 V;10 A;2;MCB;6 KA",35,"EA"]
[48,"0622887","CONN LUG:INSULATED YELLOW;4.5 MM2;4 MM",50,"EA"]
[49,"0689987","CONN LUG:INSULATED;1.5 MM;6 MM;METAL;RNG",5,"EA"]
[50,"0400586","TIE CBL:SELF LOCKING STRAP;50 MM;WD 4.7",10,"EA"]
[51,"0678912","TRUNKING:CABLE;PVC;WHITE",500,"EA"]
[52,"0724217","LIGHT, INDICATING:LED;24 V AC/DC;+-10-15",150,"EA"]
[53,"0136368","CONDUIT:FLEXIBLE SPRAGUE TUBING;20 MM",50,"M"]
[54,"0151552","TIMER INTVL:0.2-60 S;220 VAC;SRT/AF",50,"EA"]
[55,"0765099","SWITCH SELCTR:ROTARY CAM;3 PHASE;550 V",10,"EA"]
[56,"0706696","BATT DCELL:NI-MH;1.2 V;AA;FLAT;2650",150,"EA"]
[57,"0251986","BATT DCELL:NIMH;8.4 V;PP3;250 MA HR",50,"EA"]
[58,"0149474","SWITCH SELCTR:3;ROTARY;AMMETER",60,"EA"]
[59,"0678902","ANCHOR SCRW:NAIL IN;5 MM;DIA 5 X LG 45;5",30,"EA"]
[60,"0708633","ANCHOR SCRW:PLUG;6 MM;6 MM;LG 70 MM;55",35,"EA"]
[61,"0688751","CABLE:ARMORED;1.5 MM2;LG 5000 CM;COPPER",1,"EA"]
[62,"0721686","CABLE ELECT:300/500 V;3;COPPER;1.5 MM;20",500,"M"]
[63,"0667729","BROOM:HOUSEHOLD;WD 78 X LG 312 X HT 60",30,"EA"]
[64,"0547741","CABLE ELECT:300/500 V;2;COPPER;2.5 MM",500,"EA"]
[65,"0724127","BENDER PIPE&CNDT:STEEL SPRING;20 MM;PVC",15,"EA"]
[66,"0109506","COMPOUND ABRSV:GRINDING;FINE;CAN 500 G",10,"EA"]
[67,"0634834","BKR:ELECTRICAL PANEL;250 VAC;2.5 A;5 KA",30,"EA"]
[68,"0704798","BLADE SAW:HACKSAW HAND;FINE;32;METAL",5,"EA"]
[69,"0688174","BLADE SAW:HACKSAW JUNIOR;COARSE;24;CS",5,"EA"]
[70,"0130690","SWITCH SELCTR:LEVER;7;300 VAC;20 A;3NO",40,"EA"]
[71,"0677825","CONDUIT:BOSAL;20 MM;LG 4 M;BLACK STEEL",{"v":1200,"d":"1,200"},"EA"]
[72,"0768437","ISO:250 V;60 A;60 A;5 TO 50 DEG C;2 POLE",35,"EA"]
[""]