{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9}
["LOCATION","MAKE","SERIAL","SIZE ","VOLTAGE","YOM","OIL","CORE","TOTAL MASS","TRFR & Name Plate Pic"]
["MKD","Bonor long","85/445","10MVA","33/11KV","06/1986","6464L","10590KG","24600KG"]
["MKD","ABB Powertech",5162,"5MVA","22/11KV","10/1998","2953KG","5900KG","11500KG"]
["MKD","Desta Power Matla","T-3066/3","10MVA","88/22kv","01/2004","7555l","12285KG","27525kg"]
["MKD","Bonor long","89/59","10MVA","88/22kv","08/1989","8485KG","10895KG","28700KG"]
["MKD","WEG","TS00601/1","2,5MVA","22/6,6KV","07/2006","1920L","3715KG","9660KG"]
["MKD","Brush",50571,"2,5MVA","88/6,6KV",1936,"6500L","7100KG","20000KG"]
["MKD","Power Engineers",53474,"2,5MVA","22/11KV",1987,"1745L","3550kg","7650kg"]
["MKD","First Elec.co","193906/4","2,5MVA","88/11KV",1970,"6410L","7300KG","18500KG"]